Техническое задание
на отделку помещения 
Исходные данные

Расположение -  1 эт., блок Д (стр.33), № 66 (выделено на схеме красным №1)

[image: image24.png]



Площадь – 198 м.кв. (фото в Приложении)
Высота потолка до балки – 4,5м

Высота потолка до перекрытия  – 4,8м

Подаваемый объем воздуха  - 1200 м3/ч

Электропитание – 50кВт

Пол – черновая цементная стяжка

Стены – гипсокартон + стеклянный фасад

Потолок – открытый, профлист с инженерными коммуникациями
Назначение – помещение для демонстрации профессионального печатного оборудования (шоу-рум), типография с ограниченными циклами печати

Планируемое к установке оборудование:

1) МФУ - MGI Jet Varnish 3Ds

2) Режущий плоттер Graphtec

3) МФУ - С71cf
4) МФУ - С71hc
5) МФУ - С1085

6) Резак EBA

7) Просмотровый стол для оценки качества оттисков:
настенный:

https://www.just-normlicht.de/en/articlelist.html?id=39&name=Wall-Illumination
настольный:

https://www.just-normlicht.de/en/articlelist.html?id=54&name=LED-colorControl
8) Рабочее место оператора 

9) Мобильный стол для переговоров на 8 человек – 2 шт.

10) Кулер/кофемашина/чайник

Задачи

Разработать следующие проекты:
1. Дизайн-проект, визуализация из 2-3х точек

2. План расстановки мебели/оборудования/зонирование 

3. План потолка/светильников 

4. План перегородок 

5. План пола 

6. Проект по вентиляции и кондиционированию 

7. Проект по электрике 

8. Проект по СКД, видеонаблюдению, ЛВС 

9. Проект по системе оповещения о пожаре 

Расстановка мебели и оборудования:
1. Зонирование помещения:

	Зона МФУ + рабочее место оператора
	Расположить МФУ по группам (выделены в списке цветом), образуя зоны. Предусмотреть мобильность в плане подключения питания и рабочих мест, у машин может меняться конфигурация, соответственно размеры, т.е. в пределах зоны нужно будет менять расположение (кроме JetVarnish). 
Расположить МФУ так, что бы по периметру машины было расстояние не менее 1 метра

Расположить рабочее место оператора из расчета 1 место на 2 МФУ (если машины установлены рядом), 1 место на 1 МФУ (если машины установлены на значительном удалении друг от друга).

Рабочее место оператора:

- белая стационарная тумба, как в офисе (фото и характеристики в приложении)

- передвижные столики (для работы непосредственно в близи машин, а так же на случай проведения обучений на машинах)

	Зона переговоров и предварительной оценки снимков/зона обучения
	Предусмотреть два переговорных стола на 4-5 мест.

Стол должен быть мобильным, складным. 

Предусмотреть  проектор.

Гостевой круглый стол на 4 места (желательно, если позволит место)

	Зона для просмотра оттисков с улучшенным равномерным искусственным освещением
	Настольный вариант - просмотровый стол  для оценки снимком малого формата.

Настенный вариант – подвесная конструкция для оценки снимком крупного формата, состоит из ламп особого свечения и настенной доски для крепления снимков

	Зона «Витрина»
	- Настенная полка для раздаточных материалов (можно ячейки, как в демозале на 6-м этаже, см. фото)

- Витрина для объемных продуктов, размер ХХХХ
- навесные роллы 

	Кофе-поинт + гардероб
	Кофе-поинт на 6 чел.

Гардероб для гостей = шкаф 

	Кладовые 
	-  со стеллажами для хранения бумаги (около 4-5 м.кв.). Бумага разной плотности в пачках и рулонах, вес до 60-70 кг за единицу упаковки. Высота полок стеллажа – около 25см, размер – ХХХ. Предложить систему хранения до потолка и механизмы погрузки/разгрузки, лестницы и т.п.

Воздух в этом помещении должен быть той же влажности, что и в шоу-руме.

- для хоз. нужд (около 5 м.кв.), будет храниться система увлажнения + тележка для бумаги + вилы для перевозки роля + пылесос/щетка +…

	Тумба для  хранения бумаги с выдвижными ящиками
	Установить в помещении, можно использовать в качестве стола для установки просмотрового оборудования (предполагается для хранения наиболее часто используемых листов бумаги).

Размер:

Ящик малый: В12,5 х Г50 х Ш34
Ящик большой: В12,5 х Г50 х Ш(130
Столешницу сделать большей глубины, около 60см.

	Урны для отпечатанных снимков
	Предложить мобильные варианты, как на производстве.


Отделка:
Дизайн 

· Стены, пол, потолок – светлые, согласно данным ниже, без узоров и принтов

(сохранить стиль оформления, использованный в офисе, + идеи из приложения) 

· Оптимально расставить мебель и оборудование
· Предусмотреть таблички с названиями моделей МФУ

· Предусмотреть логотип компании по аналогии с офисным (шар с подсветкой, буквы из пластика без подсветки, фото и описание см. в приложении). 

· На стеклянный фасад предусмотреть жалюзи black out.
Стены/перегородки:

· Основные стены и перегородки выполняются согласно системы Knauf марка C112.

· Толщина стен и перегородок составляет 150 мм.
· Перегородки для кладовых аналогичной системы, высота 2,5 м, толщина 100 мм.
· Покраска ГК перегородок матовой водоэмульсионной краской, цвет RAL 9003 (белый)

· Стеклянный фасад – существующий, проверить на наличие щелей, определить размер подоконника с учетом системы отопления
· Дверной проем 1600*2400 мм

· Дверь двустворчатая распашная маятниковая. Стекло однослойное закаленное 10мм. Фитинг верхний, нижний, ключевой замок в пол, ручка прямая L-1000 или L-1200, доводчик DORMA BTS-75, вся фурнитура DORMA цвета «матовая нержавеющая сталь».

· Чистовую высоту потолка стремиться привести к уровню не менее 4450мм (от чистового пола до ригеля)
· Предусмотреть необходимые мероприятия для монтажа рулонных штор на стеклянном фасаде
· Не допускать видимости крепления элементов перегородок и чистого потолка
· Предусмотреть место для установки считывателя системы контроля управления доступом
Пол:

· Наливной антистатический пол толщиной не менее 3 мм, перепад высоты по всей площади помещения должен составлять 0 мм.
· Цвет – светлый, не белый
· Плинтус во всех помещениях, цвет соответствует цвету напольного покрытия

· Предложить оптимизацию затрат за счет использования напольного покрытия другого типа в зонах кофе-поинта, кладовых и т.п.

Потолок:

· Открытый

· Окрас потолка и всех коммуникаций матовой краской, цвет RAL 9003 (белый)

· Светильники для общей зоны - подвесные потолочные квадратного сечения в необходимом количестве для обеспечения освещенности согласно требованиям к офисным помещениям
· Светильники над принтерами – точечные, обеспечивающие подсветку оборудования

· Локальное освещение зоны для просмотра оттисков лампами дневного света с улучшенной цветопередачей, температура d50. Производитель Philips/Osram.
· Предусмотреть аварийное освещение

Система вентиляции,  кондиционирования, увлажнения:

· В помещении должны быть круглосуточно обеспечены следующие параметры воздуха: температура – 20-22°С, влажность воздуха - 40-50%. 

· Система вентиляции подключается к общей системе здания
· Система кондиционирования подключается к системе БЦ, только холод летом.

· Система увлажнения должна круглосуточно поддерживать влажность 40-50%, требуется подвести систему наполнения и слива воды.
Система электричества:

· для каждой МФУ предусмотреть стандартный комплект розеток: 

3-х фазная розетка IP44 32А – 1 шт, 

IP44 32A на 220В – 2 шт., 

блок из 4 Евро розеток на 220В 16А и 2 разъема RJ45.

· в зоне переговоров/обучения 2 блока (4 Евро розеток на 220В 16А и 2 разъема RJ45)
· для всех МФУ необходимо предусмотреть заземление 
· в бытовую комнату установить:  16А – 4шт., 3х-фазная – 1 шт.

· предусмотреть розетки (16А – 6 шт) в местах установки переговорного (и гостевого столов), проектора, рабочего места оператора, кофе-поинта
· предусмотреть в помещении розетку для обогревателя/тепловой пушки, и несколько розеток 16A общего назначения, в т.ч. и для просмотрового стола
· установить распределительный электрощит

· если оборудование стоит у стены – розетки монтировать в стене, при отсутствии такой возможности – предусмотреть напольный лючок. В местах установки переговорных столов предусмотреть напольные лючки.  Крышка лючка должна быть прочной в цвет напольного покрытия или отделка сталь.

· Установить 2 розетки 16А в точке крепления проектора.

СКД, видеонаблюдению, ЛВС:

· Для каждой точки подключения МФУ и стола оператора предусмотреть установку 2х розеток Rj-45
· В местах установки переговорного и гостевого столов предусмотреть 6 розеток Rj-45

· Вся проводка прокладывается кабелем категории Cat5e

· Вся проводка должна быть заведена в коммутационный напольный шкаф, установленный в тех. помещении.

· Вся проводка должна быть промаркирована и заведена на патч-панели в соответствии с согласованной схемой.

· Кабельная проводка должна пройти сертификацию на 5 категорию.

· Система видеонаблюдения является частью системы ЛВС, к точкам установки видеокамер подводятся розетки Rj-45.

· Система контроля доступа включает в себя одну точку входа. Для неё необходимо предусмотреть закладку 3х кабелей категории Cat5е: кабель к электромеханической защелке на стеклянной перегородке (дополнительно кабель питания 2*0,75), кабель к входному считывателю, кабель к кнопке «выход».

· Система контроля управления доступом будет расположена в напольном коммутационном шкафу.

· Предусмотреть установку 3х розеток Rj-45 в подпотолочном пространстве для установки беспроводного оборудования и подключения проектора.

· Предусмотреть прокладку 2х кабелей HDMI и 1 кабеля VGA от встроенных напольных лючков у зоны переговорной до точки крепления проектора.

· Wi-fi
Система оповещения о пожаре:

Установить систему оповещения о пожаре в соответствии со СНиП и ТУ, выданными управляющей компанией БЦ.
Система отопления:

Наладить работоспособность существующей системы отопления.

Шумопоглащение:

Предложить потолочные/настенные панели.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Фото текущего состояния помещения

[image: image2.jpg]


  [image: image3.jpg]



Действующий шоу-рум

[image: image1.png]


[image: image4.png]



Логотип

Объемный формованный логотип

Глобус – спецификация

         Формованный логотип 747,8 х 647,7 мм

         Изготовление матрицы

         Формовка одного изделия

         Обрезка одного изделия

         Материал для одного изделия

         Задник и сборка одного изделия

         Лента светодиодная с блоком питания

         пленка арт. 3M Scotchcal Series 3630 - цвет 3630-127 (pantone 300 C)

Объемные буквы Konica Minolta 

         Раскрой элементов из МДФ толщиной 25мм 

         Фрезеровка букв

         Окраска глянцевая SayerLack , 2 слоя

         Толщина букв в объемном лого, с размером овала 748 мм, получается 16,5 мм.
  [image: image5.jpg]


 [image: image6.png]



Рабочее место оператора
[image: image7.png]


   [image: image8.png]



Зона для просмотра оттисков с улучшенным равномерным искусственным освещением
[image: image9.png]S §

=





Стойка для раздаточных материалов

[image: image10.png]i ERENE RS S
EEEEEREEEEEEE
R





Материалы, использованные для оформления офиса

· Настольные экраны

[image: image11.png]FLAX 004





· Кресла в переговорных (Blazer, 4 категория)
Зеленый – Newport CUZ1L [image: image12.png]Newport




Синий – Balliol CUZ24 [image: image13.png]Balliol




Фиолетовый – Eastbounre CUZ46 [image: image14.png]



· Кресла в зоне ресепшен (Gabriel Comfort+)
Синий 67001 [image: image15.png]


 

Фиолетовый 65003 [image: image16.png]



· Зеленая монозона
Цвет краски по палитре Tikkurila Symphony Opus I – K388
[image: image17.png]


 [image: image18.png]



· Желтая монозона
Цвет краски по палитре Tikkurila Symphony Opus I – L302
[image: image19.png]


  [image: image20.png]



· Синяя монозона
Цвет краски по палитре Woodcolor plus – 282, формула R7 4553
 [image: image21.png]et (ot Map

R . 45-2°




 [image: image22.png]



Идеи оформления 

http://dzap.nl/projects/details/91/konica-minolta/
[image: image23.png]



